제안요청서

「법정의무 설비 안전관리 시스템 구매」

2022. 7.

목     차

Ⅰ. 사업개요	1

Ⅱ. 제안요청 내용	2

1. 요구사항 총괄표	2

2. 세부요구사항	3

Ⅲ. 산출물 제출 및 기타사항	15

1. 실적보고 및 진도관리	15

2. 납품 및 설치	15

3. 검수 검사	16

4. 기술, 교육 및 운영지원	16

5. 최종 성과물	16

6. 보증기간	17

7. 배상책임 및 지체상금	17

8. 과업내용 확정 심의 여부 및 변경	17

Ⅳ. 제안일반사항	18

1. 입찰 참가 자격	18

2. 선정절차	18

3. 제안서 제출	18

Ⅴ. 제안서 작성제안서 평가 및 사업자 선정	19

1. 제안서의 평가	19

2. 평가기준 및 평가항목	19

Ⅵ. 제안서 작성요령	26

1. 제안서 작성 규격 및 효력	26

2 제안서 작성 규격/지침 및 유의사항(권고사항)	26

3 제안서 작성 안내	26

4 기타사항 안내	28

※ 붙임자료	30

제안요청서

Ⅰ. 사업개요

1. 사 업 명 : 법정의무 설비 안전관리 시스템 구매

2. 배경 및 구축목적

가. 중소기업이 투자효율이 낮아 개별적으로 구축하기 어려운 유틸리티성 자원(법정의무 설비 안전관리 시스템)을 산업단지 차원에서 공동 사용 할 수 있도록 공유 서비스 구축 및 지원을 통해 중소기업 생산성 향상에 기여하고자 함

나. 국내 설비 안전관리 법적 요구사항 중 기계설비법, 산업안전보건법 등에 따른 중소기업의 법적 대응 부담 완화

다. 주요 산업 설비의 경우 가동이 중지되면 국가 산업 전체에 큰 영향을 미치는 경우가 발생할 수 있으므로, 지속적이고 안정적인 설비 운용관점에서도 산업 설비의 안전관리 체계 확립 필요

라. 주요 산업 설비들을 위험등급별 관리, 예방활동강화 및 보수이력정보화 기능을 제공하여 안전사고 예방

3. 주요사업내용 : 세부내용은 ‘Ⅱ 제안요청내용’ 참조

가. 법정의무 설비 안전관리 시스템 설치

나. 법정의무 설비 안전관리 시스템 구매 운영지원

4. 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

5. 사업기간 : 계약체결일 부터 11월 30일까지

6. 예    산 :  202,900,000원 (VAT포함)

7. 구축장소 : 울산정보산업진흥원 유틸리티성 자원공유 지원센터

가. 시스템의 설치장소는 울산정보산업진흥원에서 지정하는 장소에 설치하여야 하며, 시스템 설치와 관련된 제반사항 일체는 공급업체에서 부담

8. 하자보증기간 : 검수일로부터 1년 (예산반영)

Ⅱ. 제안요청내용

1. 요구사항 총괄표

구 분	고유번호(ID)	설 명	요 건 수
합 계			12
기능 요구사항	SFR	사업추진 시 반드시 반영되어야 하는 기능사항	6
사용자 요구사항	SIR	사업추진 시 반영되어야 하는 사용자 요구 사항	2
품질 요구사항	QUR	목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질항목, 품질평가 대상 및 목표에 대한 요구사항	1
프로젝트 관리 요구사항	PMR	프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리 방법론 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항을 기술하고, 사업을 수행하기 위한 계약방식과 조건, 프로젝트 추진 기간 등에 대한 요구사항	1
프로젝트 지원 요구사항	PSR	콘텐츠 제작 운영을 위한 사항	1
제약사항	COR	저작권 등 제약사항	1
보안사항	SER	콘텐츠 제작시 보안요구사항	2

2. 세부 요구 사항

□ 기능 요구사항

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-001
요구사항 명칭		일반사항
요구사항 상세설명	정의	제품의 형태 및 일반사항
	세부내용	○ 일반 사항 - 본 사업은 패키지 솔루션을 도입해서 커스트마이징을 요하는 사업이다. - 기업별 맞춤형 설비 안전관리 시스템이어야 한다. ○ PC-모바일 통합 웹서비스 - 통합 설비 안전관리 업무의 최적화를 위한 운영 소프트웨어 제품으로서, 인트라넷 기반의 웹 기반 제품으로 제공되어야 한다. - 설비 안전관리 업무에 기초하여 PC 및 모바일 환경에 적합한 웹 인터페이스가 제공되어야 한다. - 실시간 가동 서비스로 통합 운영이 가능해야 한다. - 모든 데이터의 등록 및 수정 시간을 분 단위로 기록관리 가능하여야 한다. - 시스템 관리자가 직접 시스템을 변경, 관리할 수 있도록 관리자 프로그램이 제공되어야 한다. - 여러 프로그램 기능을 모듈 형태로 관리하여 유기적으로 통합/운영이 가능해야 한다. ○ 유지보수 지속성 - Windows 10 및 Windows 2012 Server 등의 최신 운영체제에서 정상 동작해야 한다. - 모든 프로그램은 계층구조로 카테고리를 형성하여 관리 가능하여야 한다. - 패키지 시스템으로 별도의 소스 코드 수정 없이 프로그램 업그레이드/설치가 가능해야 한다. - 추후 시스템 확장을 위한 여러 시스템을 API, Plug-In 모듈 형태로 제공할 수 있어야 한다. ○ 사용 인원 - 고객사, User 수 무제한 지원 ○ 정보보안 안전성 - 정보 유출 방지를 위한 우클릭 방지 외 정보보안 기능이 포함되어야 한다.

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-002
요구사항 명칭		기본 설정
요구사항 상세설명	정의	설비형태, 점검인자, 중요도 등급, 점검/정비주기 등의 설정을 지원
	세부내용	○ 설비형태 설정 - 설비형태를 관리할 수 있는 모듈로서, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 기본 제공 설비형태 : 펌프, 블로어, 압축기, 배관, 탱크 등 ② 사용자 커스텀 설비형태 추가, 수정, 삭제 기능 ○ 점검인자 설정 - 점검인자를 관리할 수 있는 모듈로서, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 기본 제공 점검인자 : 외관상태, 온도, 유량, 압력, 진동, 윤활, 음향방출 ② 사용자 커스텀 점검인자 추가, 수정, 삭제 기능 ○ 중요도 등급 설정 - 장비/설비별 중요도 등급을 관리할 수 있는 모듈로서, 아래 기능을 포함해야 한다. ① 기본 제공 중요도 등급 : 산업안전보건법 및 기계설비법에 따른 A/B/C/D 등의 등급 분류 ② 사용자 커스텀 중요도 등급 추가, 수정, 삭제 기능 ○ 점검/정비 주기 설정 - 점검/정비 주기를 관리할 수 있는 모듈로서, 아래 기능을 포함해야 한다. ① 기본 제공 점검/정비 주기 : 산업안전보건법 및 기계설비법에 명시된 점검/정비 유형별 주기 * KOSHA 기술지침상의 점검/정비 유형은 아래와 같다. 1) 운전정비 (일상점검) 2) 예측점검 (CBM) 3) 예방정비 (TBM, 정기보수) 4) 긴급정비 ② 설비형태 및 중요도 등급별 사용자 커스텀 점검/정비 주기 추가, 수정, 삭제 기능 ○ 사용자/권한 설정 - 사용자(작업자) 계정 관리 모듈로서, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 사용자(작업자) 등록, 수정, 삭제 기능 ② 모든 사용자에 대한 모듈별 접근제어 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-003
요구사항 명칭		장비/설비 관리
요구사항 상세설명	정의	플랜트, 공정, 장비/설비 등의 명세 관리를 지원
	세부내용	○ 플랜트 명세 관리 - 플랜트 명세를 관리할 수 있는 모듈로서, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 등록된 플랜트 목록 조회 ② 플랜트 명세 등록, 수정, 삭제 기능 ○ 공정 명세 관리 - 공정 명세를 관리할 수 있는 모듈로서, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 등록된 공정 목록 조회 ② 플랜트별 공정 목록 조회 ③ 공정 명세 등록, 수정, 삭제 기능 ○ 장비/설비 명세 관리 - 장비/설비 명세를 관리할 수 있는 모듈로서, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 등록된 장비/설비 목록 조회 ② 플랜트별 장비/설비 목록 조회 ③ 공정별 장비/설비 목록 조회 ④ 중요도별 장비/설비 목록 조회 ⑤ 설비형태별 장비/설비 목록 조회 ⑥ 점검/정비 주기별 장비/설비 목록 조회 ⑦ 장비/설비 명세 등록, 수정, 삭제 기능 1) 설비형태, 점검인자, 중요도 등급, 점검/정비 주기 설정이 가능해야 한다. 2) 점검인자별 상태표시(경보) 기준 설정이 가능해야 한다. ○ 공통사항 - 플랜트, 공정, 장비/설비 등 모든 자원 단위에서 변경 이력이 기록되고 관리되어야 한다.

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-004
요구사항 명칭		점검/정비 수행
요구사항 상세설명	정의	장비/설비별 점검/정비 일정 관리 및 결과 입력 지원
	세부내용	○ 점검/정비 일정 관리 - 장비/설비별 점검/정비 일정 관리 모듈로서, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 설비 형태별 일정 조회 ② 점검/정비별 일정 조회 ③ 점검/정비 일정 등록, 수정, 삭제 기능 ○ 점검/정비 결과 - 점검/정비 결과 조회 및 입력 모듈로서, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 점검 결과 입력, 수정, 삭제 * 결과 항목 예시 : 점검일지, 측정 데이터, 특이사항 등 ② 정비 결과 입력, 수정, 삭제 * 결과 항목 예시 : 정비일지, 조치사항, 특이사항 등 ③ 측정 데이터 CSV 업로드/다운로드 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-005
요구사항 명칭		점검/정비 현황
요구사항 상세설명	정의	각종 장비/설비의 점검/정비 현황
	세부내용	○ 점검/정비 유형별 현황 - 산업안전보건법/기계설비법에 명시된 유형에 따라 점검/정비 현황을 확인할 수 있어야 하며, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 운전정비(일상점검) 현황 조회 ② 예측점검 현황 조회 ③ 예방정비 현황 조회 - 입력된 데이터를 기반으로 전체 장비/설비 상태 현황을 파악할 수 있어야 한다. ○ 점검/정비 일자별 현황 - 기간 단위로 점검/정비 현황을 확인할 수 있어야 하며, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 월간/주간/일간 단위의 점검/정비 데이터 조회 기능 ② 임의의 기간 설정에 따른 점검/정비 데이터 조회 기능 ③ 점검인자 및 측정기간에 기반한 트렌드 확인 기능 ④ 최근 점검/정비 결과에 기반한 상태표시 기능 1) 양호 : 사용자가 설정한 주의 기준값 미만의 측정 결과 입력 시 2) 주의 : 사용자가 설정한 주의 기준값 이상, 조치 기준값 미만의 측정 결과 입력 시 3) 조치 : 사용자가 설정한 조치 기준값 이상의 측정 결과 입력 시 ○ 경보 발생 현황 - 점검/정비 결과가 경보 기준값을 초과한 장비/설비 현황을 조회할 수 있어야 하며, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 플랜트 / 공정 / 설비형태별 조회 기능 ② 경보 상태별 조회 기능 (주의, 조치 등) ③ 경보일자별 조회 기능 ④ 점검인자별 조회 기능

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-006
요구사항 명칭		관리 시스템
요구사항 상세설명	정의	시스템 변경, 관리 업무를 지원하는 관리자 프로그램
	세부내용	○ 관리자 프로그램 - 시스템 변경, 관리 업무를 지원하는 모듈로서, 아래와 같은 기능을 포함해야 한다. ① 고객사 등록, 수정, 삭제 기능 ② 시스템 내 존재하는 계정에 대해 각 프로그램의 모듈별로 접근제어 기능 ③ 전체 시스템 혹은 특정 사용자 그룹을 대상으로 공지 사항 전달 및 수정, 삭제 기능 ④ 연도별 시행되는 설비 안전관리 법적 요구사항 및 법령(산업안전보건법, 기계설비법 등) 정보를 유기적으로 업데이트할 수 있는 기능 ⑤ 고객사별 시스템 접속 이력 조회 기능

□ 사용자 요구사항

요구사항 분류		사용자 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		시스템 관리 지원
요구사항 상세설명	정의	시스템 관리 및 실무 활용지원
	세부내용	○ 법정의무 설비 안전관리 시스템의 효과적인 납품과 실무적인 활용이 가능하도록 지원 ○ 사업 계약 후 사용자 피드백을 접수하기 위해 사업장 내 설비 현황 분석, 요구사항 1차 수집 후 수요기업 참여 가능한 환경을 구축하고, 사업 기간 내에 각 모듈의 설정 과정에서 수요기업의 의견을 정기적으로 교류하고 반영 ○ 시스템의 효과적인 활용을 위한 설비 안전 관리법 관련 설비 점검 및 정비 관리에 대한 기술 전수 및 관리 수준 향상을 위한 지원 활동 ○ 기업별 맞춤형 설비 안전관리 시스템 적용을 위한 DB 구축 및 평시/사고시 점검, 사고 대응을 포함한 안전관리 기술 전수구축 ○ 시스템 내에서 산업안전보건법/기계설비법의 업무 수행에 대한 기술 구축

요구사항 분류		사용자 요구사항
요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		사용자 지원
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 사용자 지원 및 교육 진행
	세부내용	○ 사고 발생 시 유해, 위험 설비의 유지관리에 관한 기술 지침에 따른 사고 피해 최소화 달성을 위한 체계적인 DB 구축 및 소프트웨어 사용 지원 ○ 법정의무 설비 안전관리 시스템의 사용에 대한 교육 커리큘럼 및 교재 제작 등의 정기적인 교육을 실시 ○ 교재 제작 및 교육운영에 따른 비용은 수행업체에서 담당한다.

□ 품질 요구사항

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		품질 및 하자 보증
요구사항 상세설명	정의	품질 및 하자 보증 요건
	세부내용	○ 사업자는 제품의 고품질을 유지할 수 있도록 최선을 다해야 한다. - 신뢰성·안정성·보안성·무결성 보장 - 생산성 및 유지보수가 용이한 방법론 적용 - 최종 이용자에 대한 최대의 이용 편의성 제공 - 기타 업무 처리시 발견된 제반 문제점 보완 ○ 계약체결 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체는 일체 손해배상 책임을 져야 한다. ○ 본 과업 완료 후 제품의 지속적인 발전 및 안정성을 유지하기 위한 하자보수 계획을 제시해야 함 ○ 제품의 품질 및 하자보증 기간은 과업종료 후 12개월로 하며, 과업범위 내에 관한 하자 발생시 하자보수비용은 무상으로 한다. ○ 검수완료 후 구동 시 발견된 사업수행자의 귀책사항, 기타 과업범위내의 수정요구사항에 대하여 즉시 보완해야 함

□ 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류

프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호

PMR-001

요구사항 명칭

사업 추진과정 및 결과에 대한 보고 체계

요구사항

상세설명

정의

사업 수행 전반에 따른 사업 보고 계획, 산출물의 종류 제시

세부내용

○ 아래의 산출물을 보고하여야 한다.

구분	시기	내용	보고서
착수 보고	계약후 10일 이내	수행조직 및 계획 사업수행방안	착수보고서 사업수행계획서
수시보고	필요시	특이사항 발생 시	비정기적 보고서
완료보고	사업종료 이전	사업수행내용 사업수행결과	완료보고서
회의 개최	필요시	주요 현안에 대한 협의 및 의사결정	회의록 결과보고서

○ 본 과업은 정부가 제정․공포한 관계 제 법규(지침) 및 본 제안요청서에 의거 수행하여야 하며, 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항이라도 과업목적의 성실한 달성을 위하여 필요한 사항은 진흥원의 지시에 따라 수행 또는 보완하여야 함

○ 계약체결 후 10일 이내에 착수계와 사업수행계획서(예정공정표, 추진조직도, 참여자명단(이력서, 자격증사본 첨부) 및 보안서약서, 세부사업수행계획서 등)를 발주자에게 제출하여야 하며 이때 진흥원은 필요시 내용의 보완을 지시할 수 있으며 수행업체는 이에 응하여야 한다.

○ 사업수행계획서에는 본 사업의 적정한 관리를 위하여 사업목적 및 범위, 산출물, 품질보증계획, 위험관리계획, 변경관리계획, 추진일정계획, 기술적용계획표 등이 포함되어야 한다.

╺ 사업의 진척 및 형상관리가 원활하게 이루어져야 한다.

╺ 사업 전반에 대한 위험요소, 위험관리지표 등 발견 및 대응전략 등이 포함된 ‘위험관리 계획’을 제시하여야 한다.

○ 다음과 같은 사항에 대하여 사업자는 진흥원과 협의하여 결정한다.

╺ 제안요청서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경하여야 할 사항

╺ 제안요청서에 명시되지 않은 사항 중에서 누락되거나 추가로 필요하다고 판단되는 사항

╺ 과업수행인의 단독 결정이 곤란한 사항

□ 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		기술지원 및 교육
요구사항 상세설명	정의	발주기관 기술지원 및 교육
	세부내용	○ 진흥원 담당자 및 운영자 대상으로 교육 실시 - 주요 프로세스, 프로그램 사용법 등 담당자 및 운영자 대상교육 실시 - 교육내용은 시스템 운영․관리에 최대한 지장이 없도록 상세한 내용이 포함되어야 함 - 교재 및 교육 시 소요되는 비용은 계약 수행사에서 부담 ○ 관리자 매뉴얼 작성 - 관리자 매뉴얼은 관리에 필요한 전반적인 내용 포함 (오류를 파악할 수 있는 기술적 내용 상세히 기재) ○ 정보기술에 대한 신기술 자문 및 자료제공 요구 시 신속 대응

□ 제약 사항

요구사항 분류		제약사항
요구사항 고유번호		COR-001
요구사항 명칭		저작권 및 지적재산권 보호
요구사항 상세설명	정의	저작권 및 지적재산권 보호
	세부내용	○ 모든 산출물은 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성해야 하며, 본 사업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 지적재산권을 침해하여 문제 발생 시 사업자가 모든 책임을 짐 ○ 모든 산출물은 저작권법에 위배되지 않아야 함. 저작권 침해 분쟁 발생 시 손해배상 뿐 아니라 민․형사상 책임 등 일체의 책임은 사업자에게 있으며, 사업자 의지로 소요되는 모든 비용을 부담하여 조속히 분쟁을 해결함 ○ 본 사업에서 산출된 이미지 등 모든 디자인과 콘텐츠, 시스템(소프트웨어에 포함된 솔루션) 등 설계․구현․운영에 관련된 모든 구성요소에 대한 사용권은 진흥원에 있음

□ 보안 요구사항

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	작업장소, 문서 등 보안관리에 관한 일반사항
	세부내용	○ 작업장소 지정 운영 - 작업장소의 외부인 출입 통제 및 시건장치 등 물리적 보안 실시 - 작업장소에 대하여 화재 및 도난 사고 등에 따른 대비책 마련 - 사업단 내 정/부 보안 책임자, 보안담당자를 지정하여 운영 ○ 문서보안 등 - 문서와 자료의 보관, 멸실, 변조, 도난, 유용 등에 대비한 주기적인 백업 실시 및 대책 수립 - 사업관련 자료 및 사업과정에서 생산된 산출물은 발주기관이 지정한 PC 등(인터넷 분리)에 저장 관리하고, 계정 관리 및 계정별 접근권한 부여 등을 통하여 접근제한 ○ 보안관리 수행 - 일일보안점검 및 월1회 보안점검 실시, 보안관리대장 비치 운영 - 승인 외 정보시스템 외부 반출 금지(필요 시 포맷하여 반출) 반입 시 악성코드 감염여부 확인, 반출 입 대장 기록관리) - 보안 교육 및 보안사고 사전 예방 및 발생 시 대응 등의 인적 보안 - 사업 수행 인력 교체 시 PC포맷 등 사업 관련 자료의 외부유출 방지를 위해 적절한 조치 수행, 신규 투입 인력은 보안각서 제출 ○ 사업자는 발주기관 및 발주기관의 위탁기관의 보안정책을 준수하여야 하며, 이를 위반하였을 경우 위규처리기준에 따라 관련자에 대하여 조치하고 보안위약금 부과기준에 따라 손해배상 책임을 짐 ○ 사업 참여인력은 보안서약서 자필서명 후 발주기관에 제출 ○ 사업자는 사업수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 누출금지 대상정보에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재 ○ 사업자는 개인정보처리 시 개인정보처리위탁 준수사항 및 개인정보보호법 등 관련 규정에 따라 개인정보 관련 업무를 처리해야 함 ○ 기타 국가정보보안 기본지침, 행정안전부 정보보안지침, 발주기관의 보안정책 등 관련 보안 규정을 준수하여 사업수행을 해야 함

요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		프로젝트 수행 인력에 대한 보안 관리
요구사항 상세설명	정의	사업자 보안관리 준수사항
	세부내용	○ 사업수행 중 사업 참여자를 교체할 경우에는 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 하고 발주처의 승인을 받음 ○ 사업 종사자 이외의 자에게 부득이한 사정으로 업무자료를 취급하게 해야 할 경우는 반드시 보안각서를 징구 후 취급함 ○ 사업자는 주기적으로 보안점검 및 보안교육을 실시하고 그 결과를 발주기관 담당자에게 확인 및 보고하고 관리대장에 기록․관리해야하며 발주기관 및 상위 행정기관의 보안 점검 시 충실히 대응함 ○ 본 사업수행과 관련된 자료 및 정보는 본 사업 이외의 여타 목적을 위해 사용될 수 없으며, 발주처의 서면승인 없이 타인에게 제공 또는 대여하거나 외부에 공개될 수 없음 ○ 사업자는 정보유출(개인정보 포함)로 인한 문제발생 등 보안관련 사고에 대하여 민․형사상 모든 책임을 짐 ○ 보안유지를 위해 자료보관함을 별도로 비치하되 비밀․대외비 및 일반자료 보관함으로 구분하고 자료 및 산출물의 중요도에 따라 비밀․대외비 및 일반자료로 분류․관리함 ○ 사업수행 중 생산된 회의자료 등의 사용 및 배부 시 필요한 부수만 생산하며 불필요하게 생산되지 않도록 하고 중요도에 따라 회수․파기함 ○ 사업수행자는 사업수행과정에서 발생한 각종 자료와 산출물을 사업관리기관의 검토 이후 전부 납품하고, 성과품을 추가로 인쇄하여 보관할 수 없음. ○ 계약자가 계약수행과정에서 취득한 내용을 임의로 사용 또는 보안의무 위반 시 국가가 손해를 입었을 시에는 이에 대한 손해배상을 함 ○ 사업수행 완료 후 관련 문서 및 수행업체 PC에 저장된 진흥원 관련 데이터를 폐기하며 폐기 후 확인서 제출

Ⅲ. 산출물 제출 및 기타 사항

1. 실적보고 및 진도관리

가. 사업수행자는 계약일로부터 10일 이내에 다음 사항이 포함된 사업수행계획서를 제출하여야 한다.

- 사업내용 및 세부수행계획(납품, 설치, 검수 테스트, 교육 등 상세 일정 표)

- 보안서약서 및 기타 증빙서류

- 사업수행계획서 제출 시 본 계약사업을 통해 달성 가능한 최소 성과목표를 제시하고 발주처와 사전협의하여 목표를 달성하지 못하였을 경우 그 원인을 분석하고 개선방안 보고서를 별도로 작성하여 제출함.

나. 사업 수행 보고

- 사업수행자는 사업의 추진 및 진행상황을 정기적으로 발주처에게 알려야함

- 사업수행자는 발주처 요청 시 착수, 중간, 완료사항을 직접 또는 서면보고를 하여야 함.(발주처 협의 필수 사항)

형 태	보 고 내 용	비 고
착수보고	∙ 프로젝트 수행방향 및 결과산출방안 보고	계약일로부터 10일 이내
중간보고	∙ 업무수행 현황 보고 ∙ 이슈사항 및 향후 추진 계획	계약 후 2개월 이내 (협의 후 결정)
완료	∙ 전체 사업수행 결과 보고	사업종료 이전
수시보고	∙ 긴급사항 등 주요 협의 및 결정사항 발생시	수시, 발주처 요청 시

- 본 사업의 성과는 최종 검수시 수정/보완사항에 대한 내용을 최종 보완하고, 감독관의 승인을 얻은 완료보고서를 제출하여야 함.

- 최종성과물은 사업종료 이내 제출하여야 하며 제반자료의 조사․분석․평가 등을 완료한 후 작성하되 성과물의 하자로 인하여 추가 작업을 하여야 할 경우 추가 작업 및 이에 소요되는 경비는 사업수행자가 부담하여야 함.

- 제안요청서에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령, 각종 시방서 등에 의거하여 수행하여야 함.

2. 납품 및 설치

가. 납품업체는 제품규격서 명시된 물품 일체를 구매․설치 완료하여야 함.

나. 안정적 시스템 설치 및 정상적인 가동을 위해 반드시 현장 확인 후 시스템 구성을 제안하여야 하며, 현황 미숙지를 통한 장애의 모든 책임은 납품업체에게 있음.

다. 설치시스템이 본 규격서에서 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면 설치변경을 요구할 수 있으며 납품업체는 이에 응해야 함.

라. 설치 중 장비 또는 타 S/W가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여야 하며, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품업체의 부담 및 책임 하에 원상 복구하여야 함

마. 검수, 검사 완료 후에라도 본 시스템 도입에 있어 납품업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 납품업체가 변상 조치하여야 함

바. 납품기간은 계약체결 후 11월 30일까지 일정에 맞춰 납품, 설치 및 최종 검수를 완료하야야 함.

3. 검수 검사

가. 대상범위는 본 규격서에 의한 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한 확인과 최종 검수 과정을 모두 포함함.

나. 중간보고 시 장비(시스템)의 성능 검증을 위한 검수계획서를 제출 및 승인을 받아야 함.

다. 요구 규격을 충분히 만족하는지 사전에 규격(성능) 비교표를 각종 검증자료(카탈로그, 제조사 정품인증서 등)와 함께 제출하여 입증하여야 함.

라. 최종 검수요청은 협의한 검수계획서에 따라 자체 검사를 실시하여 요구 규격(성능) 만족여부를 자체 입증한 결과서와 함께 제출 및 검토 후 최종검수를 실시함.(일정 협의)

마. 최종 검수․검사결과 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 발주처의 요구에 따라 계약당사자는 납품․설치한 모든 장비를 철거 및 회수해야 하며 그 비용은 납품업체의 부담으로 함.

4. 기술, 교육 및 운영지원

가. 납품업체는 장비 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 발주처 담당자에게 충실히 이행하여야 하며 발주처가 자체 유지관리 능력을 갖출 수 있도록 작동 및 운영 전반에 대한 교육을 실시하여야 함.

나. 납품업체는 제공된 모든 장비(소프트웨어 및 응용프로그램 포함) 관련된 제반기술에 대한 사용자 매뉴얼을 작성하여 발주처의 승인을 받은 후 “사용자 매뉴얼”을 최종 검수․검사 시에 제출해야 함.

다. 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 적극 지원하여야 함.

라. 검수 완료일로부터 유지보수 계약 만료일까지 추가되는 운전 및 운용에 대한 교육비용은 납품업체가 부담 함.

마. 추후, 본 장비와 연동이 필요한 장비가 입고될 경우 해당 장비와 연동 및 비교 검사에 필요한 기술지원을 하여야 함

5. 최종 성과(결과)물

가. 국문 사용자 설명서 또는 매뉴얼(상세히 기술) 3부

나. 완료보고서 3부(제본)

- 제품 구성 및 상세사양

- 납품 및 설치 확인서(설치 과정 상세 기술)

- 검수 결과 확인서(검수 계획 및 결과 상세 내용 기술)

- 교육지원 계획서(지역, 인원, 유/무상 등 상세 내용)

- 기술지원 계획서(담당자 연락처 포함) 및 확인서

- 유지보수 계획서(담당자 연락처 포함) 및 확인서

다. 지역개발공채 확인증 1부(공통)

라. 하자보험증권 1부(공통)

마. 기타 발주처가 요구하는 자료

6. 보증기간

가. 하자보수 기간은 검수완료 이후 1년(하자보증보험증권을 발행하여 제출)

나. 유지보수 기간 : 1년(사업 예산 내 포함)

다. 납품업체는 하자보증기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 무상 하자보증의 책임을 진다.

라. 국문 보증기간 내에 장비에 대한 문제가 1회 이상 발생할 경우 원인을 분석하고 개선하며, 동일한 문제가 2회 이상 발생할 경우 신제품으로 교체 제공하여야 함.

7. 배상책임 및 지체상금

가. 납품업체는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 발주처에게 손해를 끼쳤을 경우 손해배상의 책임을 진다.

나. 납품업체는 본 과업수행 중 납품업체의 귀책사유로 인하여 계약기간 내에 산출물을 제출하지 아니하였거나 본 계약에 따른 과업을 완료하지 못하였을 경우 지체 일수 1일에 대하여 해당 물품대금의 0.8/1000에 해당하는 지체상금을 발주처에게 납부하여야 한다.

8. 과업내용 확정심의여부 및 변경

가. 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 (✔)개최 또는 (  )미개최 한 사업임  (※ 계약 전까지 개최 예정)

나. 「소프트웨어 진흥법」제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른

과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액ㆍ계약기간 조정이 필요한 경우,                  계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 한다.

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」별지 8호서식 참조

Ⅳ. 제안일반사항

1. 입찰 참가자격

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명)에 따른 요건을 자격으로 갖추고, 같은 법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 따라 입찰 참가자격을 제한받지 아니하는 사업자

나. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰참가자격 등록마감일시까지 '소프트웨어사업자(「컴퓨터관련서비스사업, 업종코드 1468」 또는 「패키지소프트웨어개발, 공급사업, 업종코드 1426」‘ 입찰참가자격으로 등록한 자

다. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서[세부품명 : 패키지소프트웨어개발및도입서비스, 세부품명번호 10자리 : 8111159801]를 소지한 자.

※ 직접생산확인증명서는 전자입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

라. 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점의 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)가 울산광역시의 관할구역 안에 있는 업체

마. 「소프트웨어 진흥법」제48조 및「중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부)」이 적용되는 사업으로 대기업 및 중견기업 참여 제한 사업임
※ 대기업 및 중견기업에 하도급 또는 인력파견 형태로도 참여 불가

※ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조의3(중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외) 제1항 제2호에 해당하는 비영리법인은 입찰참가 가능

바. 「소프트웨어 진흥법」제48조 및 「독점규제및공정거래에관한법률」 제31조에 따라 지정된 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업은 입찰 및 계약에 참여할 수 없음

사. 공동수급 및 하도급 불가(사유 : 원활한 사업수행을 위함)

※ 입찰참가자격 미달 또는 제출서류의 허위 등이 사실로 판명될 경우 낙찰취소, 계약 후라도 계약취소 사유가 되며 부정당입찰자로 제재될 수 있음

2. 선정절차

입찰공고	⇨	입찰등록 및 제안서 제출	⇨	제안서 심사	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결

3. 제안서 제출

가. 제안서 제출

1) 제출기한 및 장소 : 조달청 입찰공고서 참조

나. 제출서류

1) 제안서 제출
- 정성적 제안서, 발표자료 각 10부(원본 1부, 사본 9부)
: 발표자료는 자유양식으로 정성적 평가에 대해서만 작성

※ 발표자료 수정가능(단 제안서와 내용이 다를 경우 이를 명확히 표시하여 발표시 사유를 증빙자료와 함께 제시하여함), 발표자료가 제안서와 동일 할 경우에는 제출 생략가능

- 제안서(정량적, 정성적), 발표자료가 수록된 USB 2개

- 정량적 평가용 서류 및 기타증빙

2) 정량적 평가용 서류 및 기타증빙 내용(3홀 바인더 셀 좌편철 1부 제출)

순번	구분	별지서식
1	입찰참가신청서 1부	첨부1
2	사업자등록증 사본 1부
3	법인등기부 등본 1부
4	- 인감증명서 1부 사용인감계 1부 (※ 인감 사용시 사용인감계 불필요)
5	신용평가등급 확인서 사본 1부
6	국세, 지방세 완납 증명서 각 1부
7	중소기업, 소상공인 확인서 사본 1부
8	제안업체 일반현황	첨부2
9	제안업체 재무현황 (※ 최근3개년 재무제표 첨부)	첨부3
10	수행실적 총괄표	첨부4
11	수행실적 증명서	첨부5
12	확약서 1부	첨부
13	개인정보 수집 이용 동의서 1부 (※ 참여인력 모두 포함)	첨부10
14	청렴계약 이행 서약서 1부	첨부11

※ 제출서류는 입찰참가신청서 접수일로부터 3개월 이내에 발급한 것으로 제한

※ 본 제안 관련으로 제출된 자료는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

다. 유의사항

1) 제출기한 내에 직접 방문하여 제출(이메일, 우편접수 불가)

2) 사본은 ‘사실과 상이 없음’ 명기 하여 제출

3) 대리인 접수 시 위임장, 재직증명서, 신분증 사본 제출

4) 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

라. 문의사항

1) 사업관련 문의 : 울산정보산업진흥원 AI신사업본부 AI사업팀(052-237-8212)

2) 계약관련 문의 : 울산정보산업진흥원 경영기획실(052-210-0216)

3) 입찰문의 조달청 콜센터 : 1588-0800

Ⅴ. 제안서 평가 및 사업자 선정

1. 제안서의 평가

가. 평가일정 및 장소 : 별도 공지

나. 평가위원 구성 : 최대 7명(위원장 1명, 위원 6명)

※ 예비위원 21명 중 입찰참여기업의 무작위 추첨을 통한 다빈도 순 7명

다. 평가방법 : 발표평가

- 발표시간 : 업체당 40분 내외(발표 20분, 질의응답 20분)

- 발표순서 : 제안서 발표당일 추첨으로 정함(접수순으로 추첨)

- 제안서 설명 시 업체별 배석가능인원은 발표자 포함 총 3인으로 제한

- 제안서 발표는 제안사의 사업관리자(PM) 또는 대표가 직접 발표해야 하며, 동영상 등을 이용한 간접 발표는 불허, 불참 시 서면으로 평가(신분증 지참 필수)

※ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조」에 의거 “협상에 의한 계약 체결” 방법을 적용하며, 계약체결에 필요한 세부적인 사항은 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제5장(협상에 의한 계약체결기준)을 적용합니다.

2. 평가기준 및 평가항목

가. 평가기준 및 방법

1) 제안서의 평가는 기술능력평가와 입찰가격평가로 구분하여 종합적으로 평가하되, 종합평가는 기술능력평가 90점과 입찰가격평가 10점의 비중으로 적용하여 실시함

2) 제안사 평가를 위하여 평가위원회(7인 이상) 구성하고, 제안요청사항에 따른 제안내용을 분야별로 정형화된 평가요소에 따라 가중치를 고려한 배점을 적용하여 평가함

3) 기술능력평가는 평가위원들이 평가하고,  각 평가위원의 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수에 대해 산술평균한 점수(평가점수 결과는 소수점 다섯째 자리에서 반올림)로 하며, 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85%이상인 자를 적격자로 한다.

4) 합산점수가 동일한 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 제안업체를 우선으로 하며, 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정함

나. 평가항목 및 배점

구 분	평 가 항 목			배 점	비고
기술능력 평 가 (90)	수행 능력 (20)	경영 상태	∘ 신용평가등급에 의한 경영상태 평가기준 ※ 경영상태 평가 기준표 양식참조	5	정량 평가 (20점) 발주처평가
		사업 실적	∘ 관련분야 실적 * ※ 공고일 기준으로 최근 3년간 동급 또는 유사 규격 장비실적	5
		신 인 도	∘ 부정당업체 제재 여부	5
		기술인력	∘ 기술인력(참여) 보유 상태 및 경력	5
	전략 및 방법론 (20)		∘ 대상 사업의 이해도	10	정성 평가 (70점) 평가 위원회평가
			∘ 제안 내용의 특징 및 장점	10
	기술 및 기능 (20)		∘ 제안 규격의 적정성	5
			∘ 제안 제품에 대한 기능 및 성능	5
			∘ 장비납품 및 설치 방안의 적정성	5
			∘ 시스템 시험(검수) 방안의 적정성	5
	사업 관리 (15)		∘ 사업수행 조직 및 체계	5
			∘ 품질 보증 방안의 적정성	5
			∘ 일정 계획 및 산출물 관리	5
	사업 지원 (15점)		∘ 운영(교육․훈련)지원계획 적정성	5
			∘ 유지보수, 사후관리 방안의 적정성	5
			∘ 추가 제안사항	5
입찰가격 평가 (10)			◦협상에 의한 계약체결기준 적용	10	평점식에 한함
합 계				100

* 사업실적 평가 : 장비 구축 및 운영의 특수성과 안전성의 사유로 관련 분야 실적 평가 필요

※ 정량적 지표의 평가기준

- 경영상태(배점 5점) :  조달청 및 공공기관 입찰용에 한하여 인정함.

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

1.「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제4조제1항제1호 또는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는 신용조회사 또는 신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.

2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다.

3. 합병한 자에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 심사하여야 하며 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 심사한다.

4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 기간계산은 법인인 경우에는 법인등기부상 법인설립등기일을, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서상 사업자등록일을 기준으로 한다.(이하 창업기업에 대한 기간계산은 같다)

5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…

- 수행 실적 평가(배점 5점)

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상～100% 미만	배점의 90%
40% 이상～70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일  기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

[주]

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 별도로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다.

2. 등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.

3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.

4. 실적 인정 범위는 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.

5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 서식 제5호의 수행실적 총괄표와 다음 각 호에 따른 서식 제6호 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.

가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용 기관이 발급한 수행실적증명서

나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한  수행실적증명서, 발주자의 인감증명서(필요시 사용인감계 포함), 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함)를 첨부하여야 하며, 수행실적증명서는 해당 인감(필요시 사용인감)으로 날인하여야 함

다. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증빙자료 첨부를 생략할 수 있음

라. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 아니한다.

6. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.

(예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수

- 신인도(배점 5점)

평가항목	세부평가항목	평가기준	평점
사회적 책임	①최저임금 위반	▪최근 3년 이내에「최저임금법」위반으로 유죄판결이 확정되어 고용노동부장관으로부터 통보된 자	△2.0
	②임금체불	▪「근로기준법」에 따라 고용노동부장관으로부터 체불사업주로 명단이 공개중인 자	△2.0
	③고용개선 조치 미이행	▪「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」에 따라 최근 2년 이내에 고용노동부장관으로부터 적극적 고용개선조치 미이행사업주로 명단이 공표된 자	△2.0
성실성	④부정당업자 제재	▪최근 2년 이내에 부정당업자 제재를 받은 자로서 부정당업자 제재기간 종료일이 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재건의 총 제재기간에 따라 1. 총 제재기간이 2년 이상인 경우 2. 총 제재기간이 1년 이상~2년 미만인 경우 3. 총 제재기간이 6월 이상~1년 미만인 경우 4. 총 제재기간이 3월 이상~6월 미만인 경우 5. 총 제재기간이 3월 미만인 경우	△2.0 △1.5 △1.0 △0.6 △0.3

[주]

1. 세부평가항목 ①~④는 중복하여 평가하며, 배점한도를 초과하여 감점하지 아니한다.

2. 모든 세부평가항목에 해당하지 않는 경우, 해당 평가항목의 배점한도를 부여한다.

3. 공동수급체를 평가하는 경우 해당 사유가 있는 구성원의 출자비율 또는 분담비율에 해당하는 점수(소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 산출)만큼 감점한다.

4. ①최저임금 위반 평가는 입찰공고일을 기준으로 최근 3년 이내에 최저임금법 위반으로 유죄판결이 확정되어 고용노동부 장관으로부터 통보된 사업장을 기준으로 적용한다.

5. ②임금체불 평가는 입찰공고일을 기준으로 고용노동부장관이 공개중인 체불사업주 명단의 사업장에 대하여 적용한다.

6. ③고용개선조치 미이행 평가는 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 고용노동부장관이 공표한 적극적 고용개선조치 미이행 사업주 명단의 자료에 표시된 사업장을 기준으로 적용한다. 다만, 2017년 5월 1일 이후 공표된 자부터 적용한다.

7. ④부정당업자제재 평가는 다음과 같다.

가. 계약법령에 의하여 부정당업자 제재를 받은 자에 대하여는 부정당업자 제재기간 종료일이 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재 건의 총제재기간에 따라 해당 배점으로 평가한다. 이 경우 총제재기간은 제재 받은 기간의 종료일이 입찰공고일을 기준으로 최근 2년 이내에 있는 부정당업자 제재 건의 전체기간을 합산한다.

나. (적용례) 입찰공고일이 2010년 10월 9일인 입찰에 대하여 해당 입찰자가 2007년 11월 20일부터 12개월간 부정당업자 제재를 받고, 2009년 5월 20일부터 3개월간 부정당업자 제재를 받은 경우 부정당업자 제재기간 종료일이 입찰공고일로부터 2년 이내에 2건이 존재하므로 전체 제재기간을 합산하여 총제재기간은 15개월, 평점은 △1.5로 평가한다.

- 기술인력 보유 현황(배점 5점)

항 목	기준		평가점수
수행인력	없음		0
	① 유지보수, 기술지원 인력 현황 및 자격	A. 1인	1
		B. 2인	2
		C. 3인 이상	3
	② 교육지원 전문/전담 인력 현황 및 자격	A. 1인	1
		B. 2인	1.5
		C. 3인 이상	2

※ 각 항목에 맞춰 합산 점수를 계산함.(전문/전담 인력 이력에 대한 증빙자료 제출할 것)

※ 우선협상대상자 선정 및 낙찰자 선정

(1) 평가 기준 : 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 평가

- 평가비율 : 기술평가(90%), 가격평가(10%)

- 종합평가점수 = 기술평가점수 + 입찰가격 평가점수

(2) 우선 협상 대상자 선정 및 계약 체결

- 협상순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정함

- 협상대상자 중 기술평가점수와 가격평가점수를 합한 점수가 1위인 제안사를 우선협상대상자로 선정하여 기타 지원조건 등을 협상

- 우선순위 제안사와 협상이 결렬 되면 차순위 제안사와 협상을 진행 하며, 협상대상자와 협상이 모두 결렬되면 재공고 입찰이나 새로운 입찰로 진행

(3) 협상적격자 및 협상순위의 선정

- 계약담당자는 제안서 평가결과 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자(  ｢소프트웨어산업진흥법｣ 제2조제3호에 의한 소프트웨어의 개발․제작․생산․유통 등과 이에 관련된 서비스, 「국가정보화기본법」 제3조제2호에 의한 정보화에 관한 사업 및 ｢전자정부법｣ 제2조제13호에 의한 정보시스템에 관한 사업[이하 “소프트웨어 사업”이라 한다]에 대해서는 제안서 평가결과 기술능력 평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자)를 협상적격자로 선정한다. 다만, 계약담당자는 계약의 특성상 필요하다고 판단되는 경우 협상적격자 대상점수를 조정할 수 있다. 이 경우 입찰공고문 등을 통해 미리 알려야 한다.

- 계약담당자는 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외한다.

- 합산점수가 70점 이상인 자(“가”의  “소프트웨어 사업”에 대해서는 제안서 평가결과 기술능력 평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자)가 없는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

- 협상순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정하되 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨으로 정한다.

Ⅵ. 제안서 작성요령

1. 제안서 작성 규격 및 효력

가. 제안서 작성 규격 : A4크기의 용지 사용(임의 변경 방지를 위하여 페이지 기입 필수)

- 종 방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

나. 제안서의 효력

- 제안서에 제시된 내용과 발주자 요구에 의해 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐

- 발주자는 필요시 제안업체에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

- 제안서의 해석상 문제가 있을 경우에는 쌍방 협의하여 조정함

다. 제안서 및 제안서와 관련되어 제출된 모든 문서는 외부에 공개하지 않는 것을 원칙으로 함

라. 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우, 이로 인하여 발생되는 모든 민․형사상의 책임은 제안서를 제출한 업체에게 있으며, 이에 따른 모든 행위를 무효로 함

2. 제안서 작성 지침 및 유의사항(권고사항)

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요 비용은 제안사의 부담으로 함

나. 필요 시 제안 내용에 대한 확인 자료를 요청 또는 현지 실사를 할 수 있으며, 제안사는 이에 응하여야 함

다. 제안서 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 별첨으로 제출하여야 함

라. 제안서의 구성은 “제안서 평가표”에 명시된 순서에 따라 누락 없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 알 수 있도록 “제안요청서 참조표”를 반드시 제시하여야 한다.

마. 제안서 내용 중 계약수행사항은 “～를 한다, ～를 하겠다” 등의 명확한 용어로 표현하여야 한다. 또한 기재항목의 누락 또는 추상적 표현(예시 : ～할 수 있다, ～가능하다, ～권고한다 등)으로 제안된 경우 제안조건 미수용으로 간주하여 감점 처리할 수 있다.

바. 제안서의 표지와 목차를 제외한 각 면(쪽)에는 일련번호(전체쪽-해당쪽번호)를 부여하여야 한다.

3. 제안서 작성 안내

가. 제안서의 목차는 다음과 같으며 모든 항목에 대하여 명료하게 작성하고 필요 시 소항목을 추가하여 작성(목차 별 페이지 기입할 것)

구분	목 차	작 성 방 법
정성적 평가	Ⅰ. 전락 및 방법론
	1. 대상사업 이해도	▪ 해당사업 제안요청 내용의 명확한 이해를 바탕으로 본 제안의 배경, 목표, 추진 방향 및 전략 기술
	2. 제안 내용의 특 장점	▪ 제안내용의 특징 및 장점, 전문성과 차별성 등을 기술
	Ⅱ. 기술부분
	1. 규격의 적정성	▪ 제안요청서에 따른 제안 제품의 규격 적합성 상세 기술
	2. 기능 및 성능	▪ 장비 구성 및 사양에 대한 구체적인 기능 및 성능 기술
	3. 장비 납품 및 설치	▪납품 및 설치에 따른 단계별 설치 절차와 방안 제시
	4. 장비 시험 방안	▪ 장비 시험(성능 검증) 방안 제시 (일정, 수행목적, 수행방안 등)
	Ⅲ. 사업 간리
	1. 사업수행 조직 및 체계	▪ 사업 추진 조직, 방법, 관련 절차 등을 상세히 제시(유지보수, 기술지원, 교육지원 등)
	2. 품질 보증 방안	▪ 제조사와의 기술지원 등 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시
	3. 일정 관리(산출물 등)	▪ 사업 수행에 필요한 활동을 도출하여 일정 계획을 수립하고 산출물 및 문서 관리 방안 제시
	Ⅳ. 사업 지원
	1. 운영 지원 방안	▪ 전문기술이 실질적으로 이전될 수 있는 기술이전 방안 및 교육 계획을 구체적으로 제시
	2. 유지보수 지원 방안	▪ 장애처리절차, 유지보수체계 등 유지보수 방안 기술(HW/SW 업그레이드 필요시 절차, 기간, 담당자 등 상세 기술)
	3. 추가 제안 사항	▪사업의 완성도를 높이기 위하여 필요한 추가 사항 기술

4. 기타사항 안내

가. 작업장소 상호협의

① 계약당사자는 SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등(장소, 설비, 기타 작업환경)을 상호협의하여 결정하며, 핵심 개발인력이 아닌 지원인력의 근무장소는 보안 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 계약상대자가 달리 정할 수 있음

② SW사업 수행을 위해 필요한 작업장소 등은 사업예산 내 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출하되, 작업장소 등은 상호협의하여 결정함

③ SW사업 수행을 위하여 필요한 작업장소는 발주기관에서 제공하며, 설비 및 기타 작업환경은 계약상대자가 구비하여야 함(단, 이 경우에도 공급사는 개발 장소에 관하여 제시할 수 있음)

나. 원격개발 장소 제시·검토 절차

① 공급자는 작업장소 상호협의 시 제안요청서 내 명시된 보안요구사항을 준수한 작업장소를 제시할 수 있으며, 발주기관에서는 제시된 작업장소에 관하여 우선 검토한다. 다만, 발주기관에서는 공급자가 제시한 작업장소가 보안요구사항을 준수하지 못한 경우 거부할 수 있으며, 공급자가 유효한 정보보호체계 인증 또는 소프트웨어프로세스 품질인증을 보유하고 있는 경우 공급자 제시안을 검토시 우대 할 수 있다.

다. 원격개발 장소 보안요구사항

① 원격지 개발 수행 장소는 시건장치와 통제가 가능하고, CCTV 등 비인가자 출입통제 대책이 마련된 공간을 사용하여야 합니다.

② 원격지 개발을 위하여 사용되는 정보시스템은 관리자를 지정하여 관리대장에 등록하고, 바이러스 백신, 보조기억매체제어 등 정보보호 SW를 반드시 설치한 후 사용하여야 하고, 정보시스템 HDD의 비인가 반출을 방지하기 위하여 봉인표를 부착하여 주기적으로 점검하여야 하며, 원격지 개발 수행 장소를 기준으로 반출·입되는 모든 정보시스템(휴대용 저장매체 포함)은 반드시 반출·입대장에 기록해야 합니다.

③ 반입 시 바이러스 백신으로 악성코드 감염여부를 확인하고 반출 시 사업부서장의 확인 하에 포맷하여 반출하여야 합니다.

④ 휴대용 저장매체는 사용할 수 없도록 정보시스템에 조치하여야 하며 불가피한 경우, 발주자의 승인 하에 원격지 개발 사업자 명의로 발급·관리되어야 합니다.

⑤ 원격지 개발 사업자는 승인된 노트북, USB 등 휴대용 저장매체를 퇴근시 확인하여 무단 반출을 차단하여야 합니다.

⑥ 울산정보산업진흥원은 제시된 작업장소가 요구사항을 준수하는지를 확인하고 미흡할 경우 제시된 장소를 거부할 수 있습니다.

라. 지식재산권 공동귀속

① 계약목적물의 지식재산권은 울산정보산업진흥원과 사업자가 공동으로 소유함을 원칙으로 하되 세부사항은 협의하여 결정

마. SW산출물 반출 절차 등

① 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 울산정보산업진흥원에서는「보안업무규정」제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공합니다. (단 공급자는 아래 내용을 준수하여야 함)

② 공급자는 공급받은 SW산출물에 대하여 제안요청서, 계약서 등에 누출금지정보로 명시한 정보를 삭제하고 활용하여야 하며, 이를 확인하는 공급자 대표명의의 확약서를 울산정보산업진흥원에 제출하여야 합니다.

③ 공급자가 반출된 SW산출물을 제3자에게 제공하려는 경우 반드시 울산정보산업진흥원으로부터 사전승인을 받아야 합니다.

④ 울산정보산업진흥원은 공급자가 제공받은 SW산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우 및 누출금지정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우에는 「국가계약법 시행령」 제76조제1항제3호 및 「지방계약법」 제92조제1항제19호에 따라 입찰참가자격을 제한합니다.

바. 개발 SW 공동 활용 사전 명시

① 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 계약계약일반조건 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 계약목적물을 타 기관과 공동 활용할 계획이 없음을 알려드립니다.

사. SW사업 영향 평가

① 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조, 같은 법 시행령 제35조 내지 제37조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제5조, 제6조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 실시 하였습니다.

② 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제1호서식에 따른 “소프트웨어사업 영향평가 결과서” 첨부

【별첨1】 소프트웨어사업 영향평가 결과서

[ 붙임 ]

※ 입찰 및 제안서 작성 관련 첨부 자료

첨부 1. 입찰참가신청서

첨부 2. 제안업체 일반현황

첨부 3. 제안업체 재무현황

첨부 4. 수행실적 총괄표

첨부 5. 수행실적 증명서

첨부 6. 사업 수행 조직도

첨부 7. 전담인력 자격 및 경력현황

첨부 8. 전담인력 이력사항

첨부 9. 확약서

첨부 10. 개인정보 수집·이용 동의서

첨부 11. 청렴계약 이행 서약서

※ 양식이 없는 경우 자체 양식 사용할 것.

【첨부1】

접수번호

입찰(제안) 참가 신청서 ※아래 시항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.					처 리 기 간
					즉 시
신청서	상호 또는 법인명칭		법인등록번호 (사업자등록번호)
	주 소		전 화 번 호
	대 표 자		생 년 월 일
입 찰 개 요	입찰(제안)공고 번 호	울산정보산업진흥원 공고 제2022 - 호	입찰(제안) 일자		. . .
	입찰(제안) 건 명	법정의무 설비 안전관리 시스템 구매
입 찰 보증금	납부면제 및 지급확약	본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 원에 낙찰금액의 5/100에 해당되는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 방문시	본 입찰(제안)에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : (서명) 생 년 월 일 :		사용 인감	본 입찰(제안)에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고한 귀원의 입찰에 참가하고자 귀원에서 정한 공사(물품구매, 기술 계약) 입찰유의서 및 입찰 공고사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰(제안) 참가 신청을 합니다. 붙임서류 : 공고로써 정한 서류 2022. . . 신청인 (인) 울산정보산업진흥원장 귀하

【첨부2】

일 반 현 황

1. 법 인 명		2. 대표자
3. 사 업 분 야
4. 주 소
5. 전 화 번 호
6. 회 사 설 립 년 도	년 월
7. 해 당 부 문 종 사 기 간	년 월 ～ 년 월
8. 주요연혁(요약)

【첨부3】

자본금 및 매출액(최근 3개년)

구 분		2019년도	2020년도	2021년도
총 자 산
자 기 자 본
유 동 부 채
고 정 부 채
유 동 자 산
당 기 순 이 익
매출액	OO 부문
	OO 부문
	OO 부문
	OO 부문
	계
유 동 비 율
매 출 액 순 이 익 율

※ 최근 3개년 재무제표(원본) 별도첨부.

【첨부4】

수행실적 총괄표

일련 번호	사 업 명	발주처	계약금액 (천원)	계약이행 또는 납품완료일자	비고

주)

① 수행실적증명서 또는 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서를 첨부한 사업을 기준으로 계약수행 완료일자 순으로 기재(수행 중인 사업은 제외)

② 하도급계약은 발주자가 승인한 경우에 한하여 작성하고 비고란에 원도급자를 기재

※ 주의사항

․ 현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유관한 것만 기재한다.

․ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원 도급 회사를 기재한다.

․ 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안업체의 지분만을 기재한다.

․ 사업기간에는 해당사업 전체기간과 해당회사의 참여기간을 구분하여 기재한다.

․ 비고란에는 공공기관, 일반기업, 기타로 구분하여 기재한다.

․ 납품건별로 실적증명원 등 입증서류를 제출하여야 한다.

【첨부5】

수행실적증명서

신 청 인	업체명				대 표 자
	영업소재지				전화번호
	사업자번호				법인등록번호
	증명서 용도	입찰 및 제안서 심사 제출용			제 출 처
수행실적내용	사 업 명				구 분		소프트웨어개발 ( ) 유지관리·운영위탁( ) 컨설팅 ( ) 기타 ( )
	사업개요
	계약번호	계약일자	계약기간		계약금액 (VAT 포함)	수행 또는 납품실적
						완료일자	지분율(%)	실적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기관명: (인) (전화번호: )
	주 소:
	발급부서:			담당자 : (전화번호: )

[주]

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외

2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없는 한 예산액을 기준으로 지분율 기재

3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부

4. 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에 한하여 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

【첨부6】

사업 수행 조직도

				사업관리자(PM)
				직위,성명,기술등급
부문			부문				부문			부문
직위,성명, 기술등급			직위,성명, 기술등급				직위,성명, 기술등급			직위,성명, 기술등급

참고) 1. 부문별 담당기술자를 명시

2. 부문별 기술자는 기술등급 순위별로 기재한다.

【첨부7】

전담인력 자격 및 경력현황

업체명	직 급	등 급	성 명	자격증명	근무경력	학위	전공	담당업무

※ 주의사항

- 직위: 현재 직위를 기재 함

- 학위 : 학사, 석사, 박사로 구분하여 기재 함

- 전공 : 최종 학위를 받을 때의 전공을 기재 함

- 해당 분야 경력 : 관련된 업체 및 엔지니어링업체의 경력을 합산하여 기록함

(단, 월로 환산한 뒤 사사오입하여 기록한다.)

- 등급: 특급, 고급, 중급, 초급으로 구분 기재

․ 특급: 기술사, 기사 10년 이상, 박사 3년, 석사 9년, 학사 12년, 전문대 15년 이상

․ 고급: 기사 7년 이상, 박사, 석사 6년, 학사 9년, 전문대 12년 이상

․ 중급: 기사 4년 이상, 석사 3년, 학사 6년, 전문대 9년 이상

․ 초급: 기사, 석사, 학사, 전문대졸 이상 경력 등

【첨부8】

전담인력 이력사항

성명		소속			직위			자격증			등급
연령	만 세	최종학교 (학위)					전공			해당분야 근무경력
본 사업 참여기간										본 사업 참여율 (%)
경 력 사 항
사 업 명		사 업 개 요			참 여 기 간 (년. 월∼년.월)			담당업무			발주처	비 고

【첨부9】

입    찰    확    약    서

입찰건명: 법정의무 설비 안전관리 시스템 구매

위 사업을 위한 계약체결 기준, 제안요청서 내용, 사업자 선정방식 및 본 입찰에 관한 귀 기관의 방침에 이의가 없음을 확약하고, “법정의무 설비 안전관리 시스템 구매”입찰과 관련하여 제출하는 서류와 증빙자료는 신의와 성실의 원칙에 입각하여 작성하여 제출하며, 만일 제출한 서류나 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위기재 사항 등이 확인될 경우, 참가자격에서 제외하여도 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.

2022년   월   일

상      호 :

대  표  자 :              인

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

【첨부10】

개인정보 수집·이용 동의서

	(재)울산정보산업진흥원(이하 “법인”이라 함)는 법령에서 정하는 사업 및 정보 등 각종 서비스 제공을 위한 개인정보 수집·이용을 위하여 개인정보보호법 제15조, 제17조 및 제22조에 따라 귀하의 동의를 받고자 합니다.
	<개인정보 수집·이용에 대한 동의> 1. 개인정보의 수집․이용 목적 - 법인이 수집하는 개인정보는 법인을 포함한 정부 및 산하기관의 기업지원사업 등의 원활한 사업수행, 서비스 및 각종 정보를 제공하기 위해 수집·이용합니다. 2. 수집하는 개인정보의 항목 - 필수 정보 : 한글성명, 영문성명, 생년월일, 연락처, 주소, 이메일, 소속, 직위 - 선택 정보 : 학력, 경력(수상), 특허출원․등록 실적, 정부출연 개발과제 수행실적 3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 : 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 파기하는 것을 원칙으로 합니다. 4. 귀하는 개인정보 수집·이용에 동의하지 않으실 수 있습니다. 동의 거부 시에도 입찰신청은 가능하나 입찰 평가 및 선정 시 제한될 수 있습니다. (단, 입찰 신청을 위한 최소한의 정보인 필수정보는 미작성시 과제 신청 불가) □ 위와 같이 개인정보를 수집․이용하는데 동의하십니까?
	선택정보	동의함	□		동의하지 않음		□

본인은 상기 내용과 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의합니다.

년        월        일       신청인                    (서명)

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

【첨부11】

청렴계약 이행 서약서

재단법인 울산정보산업진흥원에서 시행하는 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에 있어서 당사 및 하도급 업체의 임․직원과 대리인은

1. 유리한 입찰가격 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주처에서 전체 또는 일부계약을 해지하여도 감수하며 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 재단법인 울산정보산업진흥원에서 시행하는 청렴계약 관련 직원이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약 이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가 자격제한, 계약해지 등 재단법인 울산정보산업진흥원의 조치와 관련하여 당사가 재단법인 울산정보산업진흥원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2022.    .     .

○ 공고번호 :

○ 입찰건명 :

[서 약 자]

상    호 :

대    표 :                  (인)

재단법인 울산정보산업진흥원장 귀하

청렴계약이행특수조건

제1조(목적) 이 청렴계약이행특수조건은 재단법인 울산정보산업진흥원(이하 “법인”이라 한다) 계약담당자과 계약상대자가 체결하는 공사․계약․물품구매 등(본사 및 사업소를 포함한다)의 도급계약에 있어 계약 일반조건 외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히 정함을 목적으로 한다.

제2조(청렴계약이행 준수의무) 공사․계약․물품구매 등의 입찰에 청렴계약 이행서약서를 제출하고 참가하여 낙찰된 계약상대자는 계약체결 및 이행과 관련하여 어떠한 명분으로도 관계직원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하여서는 아니 된다.

제3조(부정당업자의 입찰참가자격제한) ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 따라 법인에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격 제한처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 경우에는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가 자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 같은 법 시행령에 따라 공정거래위원회에 고발 등 조치를 하는데 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

③ 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직․간접적으로 금품, 향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간 동안 법인에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰․계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 뇌물을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실시공한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 3년 동안 참가하지 못한다.

2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계 직원에게 뇌물을 제공한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 못한다.

3. 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 뇌물을 제공한 자는 법인에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 못한다.

④ 제1항에서 제3항까지의 규정에 따라 입찰참가자격을 제한하는 처분을 받은 자는 법인을 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

제4조(계약해지 등) 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계자에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 따라 해당 계약에 대한 조치를 받는다.

1. 계약체결 전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정통보를 취소한다.

2. 계약체결 이후 공사착공 전의 경우에는 해당 계약을 해제한다.

3. 공사착공 이후에는 발주처에서 전부 또는 일부의 계약을 해지한다. 다만, 공사성격, 진도(進度), 규모, 공사기간 등을 감안하여 발주처에서 그러하지 아니할 수 있다.

4. 계약상대자는 제1호에서 제3호까지 규정의 처리에 대하여 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않는다.

제5조(그 외의 사항) ① 업체의 임․직원(이 경우 하도급업체를 포함한다)과 대리인이 관계직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력한다.

② 본 건 관련 하도급계약체결 및 이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니한다.