규 격 서

『주력산업 고도화 자동제어 시스템 개발자 양성』교육장비 임차

2019. 4.

규 격 서

물품분류번호	품목	단 위	수 량
4321169901	PC기반 제어계측 교육용 키트 및 구동용 노트북	EA	20

□ 공 고 명 :	주력산업 고도화 자동제어 시스템 개발자 양성 교육장비 임차
□ 예 산 :	38,000,000원(금삼천팔백만원) ※ 부가세포함
Ⅰ. 용도 1) 장비개요 (1) LabVIEW를 활용한 자동제어 시스템 기본, 심화, 데이터 계측 실습 과정을 위한 교육용 키트 (2) PC와 통신이 가능한 PLC 시스템 세트 (3) PC 소프트웨어 기반의 제어 계측기 Ⅱ. 장비의 구성 1) DAQ 개발자 키트(PLC 포함) 20EA 2) 교육용 노트북 20EA Ⅲ. 성능 및 규격(최소 요구사항으로 동등 또는 이상일 것) 1. 아날로그 입력 - 채널 : 2채널 이상 - 분해능 : 16bit 이상 - 샘플링 속도 : 200kS/s - 입력 전압 : ±10 Volt 2. 아날로그 출력 - 채널 : 2채널 이상 - 분해능 : 14bit - 샘플링 속도 : 20kS/s - 출력 전압 : ±10 Volt 3. 디지털 입출력 - 입력 기준전압 : 3.3V , 5V - 출력전압 : 3.3V - 채널수 : 8개 이상 4. 에지카운터 , 엔코더 측정 - 카운터 수 : 1개 이상 - 분해능 : 32비트 - 최대 입력 주파수 : 5MHz 5. 전원 소스 - 5V , 15V , -15V 전원 소스 6. 디지털 멀티 미터 - 60V RMS 전압 측정 - 전류 측정 ( 최대 전류 1A ) - 저항 측정 7. 수동 신호 발생기 - 주파수 : 1hz~1Mhz - 파형 : 사각파 , 삼각파 , 사인파 - 진폭 : 0~3V 8. Accessories (부속품) - USB 타입의 RS-232 20 SET - 수공구 20 SET - BNC 케이블 20 SET - 전선 , 제어용 릴레이 20 SET 9. 노트북 - i3 , 4GB , SSD 128GB 이상 10. 특이사항 1) 설치는 매 교육시 진흥원이 원하는 장소(울산 관내)와 시간에 납품(대여) 가능해야하며, 제반 경비는 공급자 측에서 부담한다. 2) 대여기간 중 운용 pc, 교육장비 등의 불량 발생을 대비하여 추가 장비를 구비해야 함(교육과정에 차질이 없어야 함) 3) PC기반 제어계측 교육용 키트 제작사 공식협력사 확인서를 제출해야 함